## 1
Мощность котла | 790 000 Вт.
Предполагается установить 2 котла Ferroli (Италия) Prexterm 399 ( 399 кВт)
мощностью 46 кВт каждый с горелками SUN G6R Ferroli (Италия)
для работы на дизельном топливе
Котлы обеспечит сооружение теплом в холодное время года
Для обеспечения горячей водой для хоз.нужд предполагается установить 300 лит накопительный бойлер
Наименование изделия | кол-во | Цена ед. | Сумма
КОТЕЛЬНАЯ
Котел FERROLI GN1N 08 (93 кВт) | 2 | 5099 | 10198
Горелка FERROLI G10 | 2 | 446 | 892
Бойлер Hot line HL 300 | 1 | 931 | 931
Оборудование для обвязки котла распределительный коллектор, расширительные баки, дымовые трубы, запорная арматура, элек-ие соед. и т.д. | 1 | 917 | 917
Насосная группа со смесителем Grungfos 32х80 Отопление ангар | 1 | 535 | 535
Насосная группа со смесителем Grungfos 25х60 Теплый Пол | 1 | 350 | 350
Насосная группа без смесителя Grungfos 25х60 Бойлер | 1 | 279 | 279
Насосная группа ГВС Grungfos UPS 20/15 бойлер ГВС | 1 | 355 | 355
Фильтр д/т + трубопровод | 1 | 170 | 170
Фикспакет основной HP | 1 | 1530 | 1530
Фикспакет дополнительный EP | 1 | 110 | 110
Бак д/т 2000 лит. | 2 | 563 | 1126
Расходный материал | 1 | 100 | 100
ИТОГО оборудование |  |  | 17493
Накладные и транспортные расходы | 1 | 1224.51 | 1224.51
Работа по монтажу котельной | 1 | 800 | 800
ИТОГО монтажные работы |  |  | 800
| ИТОГО |  | 19517.51