## 1
общая площадь дом | 320 м.кв.
общая площадь баня | 140 м.кв.
расчетная температура наружного воздуха | - 30 грд.С.
расчетная внутренняя температура дом | + 24 грд.С.
расчетная внутренняя температура баня | + 26 грд.С.
Расчетные теплопотери дома | 41 200 Вт.
Расчетные теплопотери бани | 18 930 Вт.
Теплообменник бассейн | 20 000 Вт.
Теплообменник купель | 3 000 Вт.
Запас мощности для ГВС | 10 000 Вт.
Мощность котла берем с 15% запасом
с учетом эксплуотации уличного бассейна исключительно в теплое время года
84 100 Вт.
Предполагается установить котел SIME (Италия) GGN 80
мощностью 86 кВт
Котлы обеспечит сооружение теплом в холодное время года
Для обеспечения горячей водой для хоз.нужд предполагается установить 300 лит накопительный бойлер
Радиаторы стальные панельные Kermi (Германия)
Трубы и фитинги системы Отопления металлопластмассовая труба UNIPIPE (Германия)
Трубы и фитинги системы Водоснабжения металлопластмассовая труба UNIPIPE (Германия)
Утеплитель труб системы отопления и водоснабжения вспененный полиэтилен (Россия)
Наименование изделия | кол-во | Цена ед. | Сумма
КОТЕЛЬНАЯ
Котел SIME GGN 80 (86 кВт) | 1 | 2569 | 2569
Бойлер FERROLI BF 300 | 1 | 1537 | 1537
Оборудование для обвязки котла распределительный коллектор, расширительные баки, дымовые трубы, запорная арматура, элек-ие соед. и т.д. | 1 | 917 | 917
Насосная группа со смесителем Grungfos 25х80 Отопление Дом | 1 | 478 | 478
Насосная группа со смесителем Grungfos 25х80 Отопление Баня | 1 | 478 | 478
Насосная группа со смесителем Grungfos 25х60 Теплый Пол | 1 | 350 | 350
Насосная группа без смесителя Grungfos 25х60 Бойлер | 1 | 279 | 279
Группа 25 Теплообменник Бассейна | 1 | 56 | 56
Насосная группа ГВС Grungfos UPS 14/15 бойлер ГВС | 1 | 305 | 305
Расходный материал | 1 | 210 | 210
ИТОГО оборудование |  |  | 7179
Накладные и транспортные расходы | 1 | 502.53 | 502.53
Работа по монтажу котельной | 1 | 1100 | 1100
ИТОГО монтажные работы |  |  | 1100
| ИТОГО |  | 8781.53